This page was exported from Idrochem [    http://idrochem.it    ]

Export date: Thu Apr 18 6:01:07 2024 / +0000 GMT

# Addolcitori (Decalcificatori) automatici a doppio corpo per utenze industriali e collettività

Product Categories: Addolcitori (Decalcificatori)

Product Page: http://idrochem.it/catalogo/apparecchiature/addolcitori-decalcificatori/addolcitori-decalcificatori-automatici-a-doppio-corpo-per-utenze-industriali-e-collettivita/

## Product Summary

Sono particolarmente indicati per:

- centrali termiche;

- caldaie per la produzione di vapore;

- alberghi;

- campeggi;

- lavanderie;

- tintorie;

- ospedali;

- industrie chimiche farmaceutiche.

Pressione di funzionamento da 2 a 6 bar, tensione 220 V 50 Hz, tempi di rigenerazione da 90 a 120 minuti

## Product Description

Addolcitori a doppio corpo per utenze industriali, completi di contenitore salamoia. Rigenerazione a tempo e volumetrica, tipo a singola colonna o duplex, con attacchi E – U da 1 ½” in su, con portate orarie da 6 mc/h in su, con contenuto di resine da 75 l in su

Product added date: 2017-12-12 22:14:06

Product modified date: 2017-12-22 17:14:36

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.